# Опросный лист на Пункт Коммерческого Учета 6-10кВ

# Заказчик:  __________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. контактного лица)

| 1.Номинальное напряжение сети: |
| --- |
| ( 6кВ | ( 10кВ |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |
| ( 2ТТ/3ТН | ( 3ТТ/3ТН | ( 2ТТ/2ТН |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |
| ( 5А | ( 10А | ( 15А | ( 20А | ( 30А | ( 40А | ( 50А |
| ( 75А | ( 80А | ( 100А | ( 150А | ( 200А | ( 300А | ( 400А |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |
| ( 0,5 | ( 0,5 S | ( 0,2 | ( 0,2 S |
| 5. Ограничители перенапряжения: |
| ( - с одной стороны: 3 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН 2 шт. при 2ТТ/2ТН | ( - с двух сторон 6 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН 4 шт. при 2ТТ/2ТН | ( - не требуется |
| 6. Тип счётчика: |
| CE303 ( | Другой тип (указать) | Место под счетчик ( |
| 6. Дистанционная передача данных: |
| ( - не требуется ( - требуется* * - комплект дистанционной передачи оговаривается при заказе отдельно. |
| 8. Длина соединительного кабеля: |
| 3,5м - (; 6м - (; 8м - ( | Другое (указать): |
| 10. Дополнительные сведения для оформления поставки: |
| Доставка | ( - Поставщика (указать место назначения) | ( - самовывоз |
| Дополнительные требования |  |

# ___________________

(подпись)

М.П.