# Опросный лист на пункт учета и секционирования 6-10кВ

# Заказчик: __________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. контактного лица)

| 1.Номинальное напряжение сети: |
| --- |
|  6кВ |  10кВ |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |
|  2ТТ/3ТН |  3ТТ/3ТН |  2ТТ/2ТН |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |
|  5А |  10А |  15А |  20А |  30А |  40А |  50А |
|  75А |  80А |  100А |  150А |  200А |  300А |  400А |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |
|  0,5 |  0,5 S |  0,2 |  0,2 S |
| 5. Ограничители перенапряжения: |
|  - с одной стороны: |  - с двух сторон |  - не требуется |
| 3 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН | 6 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН |  |
| 2 шт. при 2ТТ/2ТН | 4 шт. при 2ТТ/2ТН |  |
| 6. Исполнение: |
|  С односторонним питанием | С двухсторонним питанием (магистральный) | С функцией АВР (магистральный) |
| 7. Наличие учета электроэнергии: |
| Требуется | Не требуется |
| 8. Тип счётчика: |
| CE303  | Другой тип (указать) | Место под счетчик  |
| 9. Дистанционная передача данных: |
|  - не требуется  - требуется* |
| * - комплект дистанционной передачи оговаривается при заказе отдельно. |
| 10. Длина соединительного кабеля: |
| 3,5м - ; 6м - ; 8м -  | Другое (указать): |
| 11. Наличие линейного разъединителя в комплекте поставки: |
| РЛНД-1-10/400  -1 шт.  -2 шт. | РЛК-1б-10 lV/400  -1 шт.  -2 шт. |  Не требуется |
| 12. Наличие монтажного комплекта линейного разъединителя для установки на опоре: |
| Требуется | Не требуется |
| 13. Способ монтажа: |
| На одной опоре | На двух опорах |

| 14. Дополнительные сведения для оформления поставки: |
| --- |
| Доставка |  - Поставщика (указать место назначения) |  - самовывоз |
| Дополнительные требования |  |

# ___________________

(подпись)

М.П.