## Опросный лист
Тел. 8 (800) 555-07-26 www.iv74.ru zakaz@iv74.ru |  |  |  | Опросный лист для заказа ячеек КРУ
1 | Наименование проекта
2 | Наименование заказчика и его адрес
3 | Проектная организация и ее адрес
5 | Серия шкафов КРУ
6 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ
7 | Номинальный ток сборных шин, А
8 | Ток короткого замыкания , кА
9 | Род и напряжение оперативного тока, В
10 | Порядковый номер шкафа по плану
11 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.)
12 | Номер схемы главных цепей
13 | Номер схемы вспомогательных цепей *
14 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А
15 | Выключатель |  | тип
номинальный ток, А
ном. ток откл. (Iкз), кА
16 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки
17 | Измерительные трансформа-торы тока | тип
коэфф. трансформации
количество
класс точности
18 | Измерительные трансформа-торы напяжения | тип
|  | обм.II | мощность, VA
класс точности
|  | обм.III | мощность, VA
класс точности
19 | Тр-р тока нулевой последовательности, кол-во
20 | ОПН, тип
21 | Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
22 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр
23 | Количество и сечение кабельных лиений
24 | Микропроцес-сорные устройства защиты | тип
функции защиты (в кодах ANSI) **
Канал выхода в систему ТМ, RS485 или ВОЛС
25 | Замковые блокировки, да/нет |  | привода заземлителя
перемещение КВЭ
26 | Электромагнитные блокировоки, да/нет |  | привода заземлителя
перемещение КВЭ
27 | Устройство дуговой защиты, тип
28 | Cчетчик электроэнергии, тип
29 | Амперметр, да/нет
30 | Вольтметр, да/нет
31 | Обогрев шкафов, да/нет
32 | Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч
* При отсутствии записи в данной графе вспомогательные цепи выполняются по типовым схемам завода-изготовителя.
Возможно выполнение вспомогательных цепей по схемам заказчика с обязательным их приложением к опросному листу.
** Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI
Обязательные приложения:
Принципиальная электрическая однолинейная схема.
План расположения оборудования и габаритные размеры.
Дополнительные требования

## Таблица функций защит в ANSI
Таблица функций защиты в кодах ANSI
Наименование функции защиты | Код ANSI
Токовая отсечка (ТО) | 50
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах | 51
ТО на землю | 50N
МТЗ на землю | 51N
Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам | 64N
МТЗ с пуском по напряжению | 51V
Направленная МТЗ в фазах | 67
Направленная МТЗ на землю | 67N
Максимальная токовая защита в фазах | 37
Защита от перегрузки | 49
Защита максимального тока обратной последовательности (I2) | 46
Защита минимального напряжения | 27
Защита минимального фазного напряжения | 27S
Защита минимального напряжения прямой последовательности | 27D
Защита минимального остаточного напряжения | 27R
Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора | 27TN
Защита максимального напряжения | 59
Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо) | 59N
Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2) | 47
Защита минимальной частоты | 81L
Защита максимальной частоты | 81Н
Защита по скорости изменения частоты | 81R
Защита минимального сопротивления (дистанционная) | 21
Дифференциальная защита трансформатора | 87Т
Газовая защита | 63
Дифференциальная защита электродвигателя | 87М
Дифференциальная защита генератора | 87G
Дифференциальная защита блока | 87U
Защита от потери возбуждения | 40
Защита от асинхронного режима | 55
Защита от перевозбуждения | 24
Защита от длительного пуска | 48
Защита от заклинивания ротора | 51LR
Защита по ограничению количества пусков | 66
Температурная защита подшипников | 38
Защита максимальной активной мощности | 32Р
Защита минимальной активной мощности | 37Р
Защита максимальной реактивной мощности | 32Q
Фиксирование выходных реле | 86
Логическая селективность | 68
УРОВ | 50 ВF
АПВ | 79
Контроль синхронизма | 25