## Лист1
1. | Тел. 8 (800) 555 07 26 www.ktp74.ru |  | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П)
Двухтрансформаторная тупиковая (2КТП Т)
Однотрансформаторная проходная (КТП П)
Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т)
Однотрансформаторная мачтового типа (КТП М)
Однотрансформаторная столбового типа (КТП С)
2. | Вариант: | Утепленный | Да |  |  |  |  | Нет
|  | В металлическом корпусе | Да |  |  |  |  | Нет
3. | Тип силового трансформатора |  | ТМГ (масляный) |  |  |  |  | ТСЛ (сухой)
4. | Мощность трансформатора, кВА |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  | 63 |  | 100
|  |  | 160 | 250 |  |  | 400 |  | 630 |  | 1000
5. | Соединение обмоток трансформатора |  | Д/У |  | У/У |  |  | У/Z |  |  | Другое:
Распределительное устройство высокого напряжения (ВН)
6. | Ввод на стороне ВН |  | Воздух |  |  |  |  | Кабель
7. | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  | 6 |  |  |  |  | 10
8. | Наличие РЛНД для воздушного ввода |  | Да |  |  |  |  | Нет
9. | Наличие рязрядников |  | РВО |  |  | ОПН |  |  |  | Нет
10. | Тип оборудования РУВН |  | Ввод |  | Тр-р |  |  | Линия |  |  | Секция
|  |  | ВНА РВЗ ПКТ |  | ВНА РВЗ |  |  | ВНА РВЗ |  |  | ВНА РВЗ
11. | Учет по стороне ВН |  | Да |  |  |  |  | Нет
12. | Тип счетчика при учете по стороне ВН
Распределительное устройство низкого напряжения (НН)
13. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  | 0.4 |  |  |  |  | Другое:
14. | Ввод на стороне НН |  | Воздух |  |  |  |  | Кабель
15. | Наличие разрядников |  | ОПН |  |  |  |  | Нет
16. | Вводное устройство |  | Разъединитель |  |  |  |  | Автоматический выключатель
17. | Номинал вводного устройства, А |  | 100 |  | 160 |  |  | 250 |  |  | 400
|  |  | 630 |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  | 2000
18. | Учет на вводе по стороне НН |  | Да |  |  |  |  | Нет
19. | Тип счетчика при учете по стороне НН
20. | Трансформатор тока на учет |  | 100/5 |  | 150/5 |  |  | 200/5 |  |  | 250/5
|  |  | 300/5 |  | 400/5 |  |  | 600/5 |  |  | 800/5
|  |  | 1000/5 |  | 1500/5 |  |  | 2000/5
21. | Наличие контроля на вводе |  | Да |  |  |  |  | Нет
|  |  | 1 вольтметр |  | 3 амперметра
22. | Наличие секционирования на стороне НН |  | Да |  |  |  |  | Нет
23. | Коммутирующий аппарат на секции |  | Разъединитель Тип:_______________ |  |  |  |  | Автом. выключатель Тип:_______________
24. | Номинал коммутирующего аппарата на секции |  | 100 |  | 160 |  |  | 250 |  |  | 400
|  |  | 630 |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  | 2000
25. | Коммутирующий аппарат на отходящих линиях |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  | Рубильник с предохранителем
26. | Количество отходящих линий |  | 1-ая секция: |  |  |  |  | 2-ая секция:
27. | Номинальный ток автомата или рубильника
Ток расцепителя или плавких вставок
28. | Учет на отходящих линиях |  | Да |  |  |  |  | Нет
29. | Тип счетчика по учету на отходящих линиях
30. | Номинал тр. тока при учете на отх. линиях | 1-ая секция
2-ая секция
31. | Уличное освещение, 16 А (фотореле, 3 группы) |  | Да |  |  |  |  | Нет
32. | Учет на уличное освещение |  | Да |  |  |  |  | Нет
33. | Тип счетчика на уличное освещение
34. | Дополнительное оборудование
35. | Примечания
| Заказчик | _______________________ | ____________________________________________________
|  | (подпись) | (наименование заказчика, телефон)
м.п.